## Лист1
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз"
Запорізьке ЛВУМГ Краснопільский ПМ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1548 дійсне до 10.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
протранспортованого УМГ "Харківтрансгаз" Запорізьким ЛВУМГ по магістральному газопроводу Перещепино - Дніпропетровськ
та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ " Дніпропетровськгаз" за період з 01.10.2015 по 31.10.2015 р. (точка відбору - ГРС-9а м. Дніпропетровськ)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю |  |  |  |  | пікнометрична | лабораторний хроматограф | потоковий хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | 29.5 | 19 | 1 | 88.361 | 5.314 | 2.519 | 0.31 | 0.597 | 0.004 | 0.163 | 0.15 | 0.251 | 0.006 | 1.93 | 1.924 | 0.395 | 0.396 |  | 8784 | 12105 |  | 0.776 |  |  |  |  | 100 | ОК
2 | [26 empty] | 0
3 | [26 empty] | 0
4 | [26 empty] | 0
5 | 25.8 | 18 | 5 | 88.356 | 5.467 | 2.468 | 0.314 | 0.609 | 0 | 0.155 | 0.148 | 0.269 | 0.007 | 1.804 | 1.799 | 0.403 | 0.404 | 0.6 | 8802 | 12127 |  | 0.776 |  |  |  |  | 100 | ОК
6 | [26 empty] | 0
7 | 26.2 | 16 | 7 | 88.468 | 5.245 | 2.454 | 0.316 | 0.609 | 0.006 | 0.162 | 0.157 | 0.279 | 0.007 | 1.9 | 1.894 | 0.397 | 0.398 |  | 8788 | 12110 |  | 0.776 |  |  |  |  | 100 | ОК
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | 16 | 16 | 12 | 88.215 | 5.419 | 2.445 | 0.328 | 0.616 | 0.006 | 0.155 | 0.153 | 0.359 | 0.006 | 1.88 | 1.874 | 0.418 | 0.419 | -0.2 | 8823 | 12129 |  | 0.78 |  |  | 0.0003 | 0.0001 | 100 | ОК
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | 16.7 | 16 | 15 | 88.285 | 5.335 | 2.443 | 0.316 | 0.599 | 0.009 | 0.172 | 0.17 | 0.371 | 0.008 | 1.881 | 1.875 | 0.411 | 0.412 |  | 8826 | 12132 |  | 0.78 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | 19.4 | 14 | 19 | 88.938 | 5.163 | 2.288 | 0.287 | 0.539 | 0.004 | 0.18 | 0.156 | 0.292 | 0.007 | 1.663 | 1.658 | 0.483 | 0.484 | -1.2 | 8763 | 12105 |  | 0.773 |  |  |  |  | 100 | ОК
20 | [26 empty] | 0
21 | 17.8 | 13 | 21 | 88.677 | 5.321 | 2.392 | 0.299 | 0.553 | 0.006 | 0.125 | 0.13 | 0.286 | 0.006 | 1.759 | 1.754 | 0.446 | 0.447 |  | 8763 | 12102 | 0.773 | 0.773 |  |  |  |  | 100 | ОК
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | 16.7 | 13 | 26 | 88.817 | 5.234 | 2.392 | 0.299 | 0.55 | 0.006 | 0.169 | 0.147 | 0.282 | 0.006 | 1.627 | 1.622 | 0.471 | 0.472 | -1.7 | 8781 | 12122 |  | 0.774 |  |  | 0.0007 | 0.0001 | 100 | ОК
27 | [26 empty] | 0
28 | 16.8 | 13 | 28 | 88.627 | 5.29 | 2.389 | 0.301 | 0.556 | 0.005 | 0.142 | 0.138 | 0.299 | 0.006 | 1.776 | 1.771 | 0.471 | 0.472 |  | 8769 | 12100 |  | 0.774 |  | відсутні |  |  | 100 | ОК
29 | [26 empty] | 0
30
31
Керівник Заст. начальника Запорізького ЛВУМГ О.Б.Дереновський .
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
Керівник ХАЛ Краснопільського ПМ Запорізького ЛВУМГ В.Л.Шеремет .
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [10 empty] | підпис |  |  | прізвище | [5 empty] | дата