## ДУД -1 для Мукачева
ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" по г-ду ДУД-1 з 01.10.2015р.по31.10.2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси -Р=4,0МПа,оС | Теплота згорання нижча,МДж/м3 | Густина,кг/м3 |  |  | Число Воббе вище, МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю |  |  | Кисень
[15 empty] | абсолютна |  | відносна
при 20оС,
[10 empty] | Гелій | Водень |  |  | 101,325кПа
01.10. | 90.082 | 2.495 | 0.845 | 0.149 | 0.143 | 0.06 | 0.031 | 5.904 | 0.276 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.78 |  | 0.7328 | 0.6084 | 46.59
02.10. | 89.494 | 2.703 | 0.844 | 0.148 | 0.136 | 0.061 | 0.031 | 6.097 | 0.471 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.7 |  | 0.7371 | 0.612 | 46.33
03.10. | 89.208 | 3.012 | 0.856 | 0.151 | 0.131 | 0.064 | 0.034 | 5.867 | 0.662 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.81 |  | 0.7403 | 0.6146 | 46.38
04.10. | 86.748 | 4.189 | 0.972 | 0.175 | 0.12 | 0.08 | 0.055 | 6.262 | 1.384 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.86 |  | 0.7602 | 0.6311 | 45.82
05.10. | 88.802 | 4.349 | 1.011 | 0.177 | 0.123 | 0.075 | 0.044 | 4.046 | 1.358 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.65 |  | 0.7499 | 0.6226 | 47.25
06.10. | 89.147 | 4.329 | 1.01 | 0.177 | 0.122 | 0.073 | 0.046 | 3.741 | 1.34 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.75 |  | 0.748 | 0.621 | 47.45
07.10. | 89.437 | 4.247 | 1.005 | 0.176 | 0.122 | 0.07 | 0.046 | 3.578 | 1.304 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.79 |  | 0.7462 | 0.6195 | 47.57
08.10. | 87.675 | 4.124 | 0.958 | 0.167 | 0.113 | 0.073 | 0.047 | 5.442 | 1.386 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.08 |  | 0.7549 | 0.6268 | 46.29
09.10. | 89.499 | 3.128 | 0.813 | 0.139 | 0.113 | 0.058 | 0.037 | 5.392 | 0.806 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.9 |  | 0.7392 | 0.6137 | 46.55
10.10. | 88.82 | 3.239 | 0.85 | 0.151 | 0.121 | 0.066 | 0.041 | 5.816 | 0.881 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.81 |  | 0.7439 | 0.6177 | 46.27
11.10. | 89.107 | 3.127 | 0.852 | 0.151 | 0.123 | 0.066 | 0.043 | 5.695 | 0.821 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.84 |  | 0.7421 | 0.6161 | 46.38
12.10. | 88.211 | 3.456 | 0.89 | 0.156 | 0.121 | 0.068 | 0.045 | 6.006 | 1.032 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.78 |  | 0.7486 | 0.6215 | 46.08
13.10. | 87.883 | 3.551 | 0.833 | 0.144 | 0.106 | 0.065 | 0.047 | 6.176 | 1.18 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.65 |  | 0.7506 | 0.6232 | 45.84
14.10. | 89.172 | 3.526 | 0.858 | 0.152 | 0.113 | 0.067 | 0.043 | 4.988 | 1.066 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.1 |  | 0.7437 | 0.6174 | 46.69
15.10. | 89.899 | 3.371 | 0.857 | 0.155 | 0.12 | 0.067 | 0.041 | 4.562 | 0.913 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.26 |  | 0.739 | 0.6135 | 47.06
16.10. | 89.84 | 3.329 | 0.851 | 0.154 | 0.12 | 0.067 | 0.042 | 4.667 | 0.915 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.21 |  | 0.7392 | 0.6137 | 46.98
17.10. | 90.252 | 3.242 | 0.85 | 0.153 | 0.122 | 0.065 | 0.042 | 4.394 | 0.865 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.3 |  | 0.7368 | 0.6117 | 47.18
18.10. | 88.479 | 3.477 | 0.845 | 0.157 | 0.114 | 0.071 | 0.043 | 5.732 | 1.067 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.84 |  | 0.7471 | 0.6203 | 46.21
19.10. | 90.239 | 2.975 | 0.801 | 0.14 | 0.114 | 0.061 | 0.04 | 4.894 | 0.721 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.06 |  | 0.7349 | 0.6101 | 46.91
20.10. | 91.441 | 2.617 | 0.766 | 0.13 | 0.115 | 0.054 | 0.033 | 4.315 | 0.512 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | -10.1 | 33.19 |  | 0.7265 | 0.6032 | 47.37 | 0 | 0.0003 | 0.0002
21.10. | 91.596 | 2.653 | 0.762 | 0.13 | 0.114 | 0.055 | 0.032 | 4.127 | 0.516 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.25 |  | 0.7257 | 0.6026 | 47.49
22.10. | 90.995 | 2.566 | 0.752 | 0.129 | 0.114 | 0.054 | 0.031 | 4.847 | 0.497 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.99 |  | 0.7284 | 0.6048 | 47.03
23.10. | 91.226 | 2.374 | 0.711 | 0.121 | 0.11 | 0.051 | 0.027 | 4.983 | 0.382 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.89 |  | 0.7258 | 0.6026 | 46.98
24.10. | 92.585 | 2.095 | 0.669 | 0.114 | 0.109 | 0.047 | 0.022 | 4.138 | 0.206 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.12 |  | 0.717 | 0.5953 | 47.6
25.10. | 90.955 | 2.799 | 0.72 | 0.125 | 0.102 | 0.055 | 0.026 | 4.513 | 0.69 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.06 |  | 0.7296 | 0.6058 | 47.1
26.10. | 89.931 | 3.21 | 0.708 | 0.121 | 0.094 | 0.055 | 0.031 | 4.894 | 0.941 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.95 |  | 0.7366 | 0.6116 | 46.7
27.10. | 90.897 | 2.805 | 0.739 | 0.126 | 0.108 | 0.054 | 0.03 | 4.621 | 0.605 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.08 |  | 0.7297 | 0.6058 | 47
28.10. | 92.104 | 2.12 | 0.7 | 0.118 | 0.115 | 0.047 | 0.022 | 4.591 | 0.168 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.01 |  | 0.7195 | 0.5973 | 47.36
29.10. | 92.497 | 1.746 | 0.579 | 0.095 | 0.095 | 0.038 | 0.017 | 4.776 | 0.142 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.75 |  | 0.7154 | 0.5939 | 47.13
30.10. | 92.772 | 1.738 | 0.605 | 0.096 | 0.097 | 0.039 | 0.016 | 4.477 | 0.145 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.86 |  | 0.7142 | 0.593 | 47.33
31.10. | 93.12 | 1.737 | 0.589 | 0.096 | 0.098 | 0.037 | 0.015 | 4.147 | 0.146 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.96 |  | 0.7123 | 0.5914 | 47.54
Середній розрахунок за місяць | 90.066 | 3.043 | 0.81 | 0.141 | 0.115 | 0.06 | 0.035 | 4.958 | 0.755 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | -10.1 | 33.0413 | #DIV/0! | 0.73597 | 0.61104 | 46.8535 | 0 | 0.0003 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87
„Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.Технические условия.”
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Мукачево,ГРС Зняцево,ГРС Карпати,ГРС Залужжя, ГРС Бобовище ,
ГРС Свалява,ГРС Керецьки,ГРС Міжгір’я , ГРС Майдан,ГРС Репинне,ГРС Росош
Місце відбору : ГРС Мукачево
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 02.11.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 02.11. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.