**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за жовтень місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | | |
| 22.09.2015-04.10.2015 | 05.10.2015-12.10.2015 | 13.10.2015-19.10.2015 | 20.10.2015-02.11.2015 |
| Метан, % об. | **92,142** | **94,198** | **91,890** | **92,654** |
| Етан, % об. | **3,558** | **3,136** | **5,471** | **4,909** |
| Пропан, % об. | **1,606** | **1,024** | **0,050** | **0,032** |
| Бутани, % об. | **0,887** | **0,519** | **0,007** | **0,006** |
| Пентани, % об. | **0,358** | **0,238** | **0,003** | **0,012** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,075** | **0,087** | **0,062** | **0,001** |
| Азот, % об. | **0,560** | **0,483** | **0,396** | **0,428** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,810** | **0,305** | **2,117** | **1,950** |
| Кисень, % об. | **0,004** | **0,010** | **0,004** | **0,008** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7483** | **0,7228** | **0,7301** | **0,7232** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8587** | **8433** | **8152** | **8108** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **12063** | **12061** | **11608** | **11603** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **Менше 0,0005** | **-** | **-** |