УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 жовтня по  31 жовтня 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 05 | 99,075 | 0,192 | 0,061 | 0,020 | 0,013 | 0,015 | 0,001 | 0,499 | 0,117 | 0,007 | - | 0,675 | 7960 | 11807 | - | - | - |  |
| 16 | 98,988 | 0,178 | 0,075 | 0,032 | 0,025 | 0,027 | 0,001 | 0,516 | 0,152 | 0,006 | 16,7 | 0,676 | 7965 | 11802 | - | - | - |  |
| 27 | 98,998 | 0,176 | 0,077 | 0,033 | 0,026 | 0,028 | 0,001 | 0,510 | 0,144 | 0,007 | - | 0,676 | 7967 | 11805 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник        ____________Опарського ВУ ПЗГ_____________________    ______Біляк І.Б.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант ______В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ____________ Гнатків О.Б.____________________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата