Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.10. | 98,911 | 0,210 | 0,058 | 0,029 | 0,010 | 0,018 | 0,005 | 0,577 | 0,175 | 0,007 |  | 7953 | 0,677 | 11784 |  |  |  |  |
| 13.10. | 98,760 | 0,221 | 0,063 | 0,034 | 0,010 | 0,016 | 0,002 | 0,674 | 0,211 | 0,009 |  | 7943 | 0,678 | 11760 |  |  |  |  |
| 20.10. | 98,709 | 0,236 | 0,071 | 0,040 | 0,015 | 0,028 | 0,006 | 0,669 | 0,218 | 0,008 |  | 7952 | 0,678 | 11765 |  |  |  |  |
| 27.10. | 98,341 | 0,245 | 0,072 | 0,043 | 0,016 | 0,032 | 0,015 | 0,987 | 0,238 | 0,009 |  | 7931 | 0,681 | 11713 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата