Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.10. | 97,812 | 0,378 | 0,225 | 0,099 | 0,118 | 0,130 | 0,007 | 0,915 | 0,269 | 0,007 |  | 8027 | 0,690 | 11775 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16.10. | 97,210 | 0,508 | 0,337 | 0,137 | 0,115 | 0,098 | 0,032 | 1,305 | 0,248 | 0,010 |  | 8014 | 0,693 | 11727 |  |  |  |  |
| 22.10. | 97,721 | 0,416 | 0,235 | 0,107 | 0,092 | 0,113 | 0,062 | 0,993 | 0,254 | 0,007 |  | 8023 | 0,690 | 11766 |  |  |  |  |
| 27.10. | 96,933 | 0,765 | 0,285 | 0,099 | 0,087 | 0,120 | 0,071 | 1,393 | 0,238 | 0,009 |  | 8022 | 0,695 | 11724 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата