Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.10. | 97,802 | 0,393 | 0,226 | 0,114 | 0,090 | 0,115 | 0,027 | 0,952 | 0,273 | 0,008 |  | 8013 | 0,689 | 11761 |  |  |  |  |
| 16.10. | 97,555 | 0,432 | 0,254 | 0,121 | 0,099 | 0,109 | 0,076 | 1,088 | 0,256 | 0,010 |  | 8025 | 0,691 | 11756 |  |  |  |  |
| 19.10. | 99,253 | 0,123 | 0,017 | 0,005 | 0,002 | 0,006 | 0,035 | 0,502 | 0,050 | 0,007 |  | 7958 | 0,674 | 11817 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 26.10. | 99,118 | 0,128 | 0,042 | 0,027 | 0,022 | 0,037 | 0,025 | 0,520 | 0,075 | 0,006 |  | 7972 | 0,676 | 11819 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата