Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з  01.10.2015р. по 31.10.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.10. | 98,659 | 0,245 | 0,072 | 0,039 | 0,013 | 0,022 | 0,004 | 0,691 | 0,246 | 0,009 |  | 7946 | 0,679 | 11754 |  |  |  |  |
| 15.10. | 97,857 | 0,512 | 0,205 | 0,083 | 0,061 | 0,065 | 0,016 | 0,952 | 0,240 | 0,009 |  | 7992 | 0,686 | 11754 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 21.10. | 97,780 | 0,352 | 0,192 | 0,096 | 0,079 | 0,099 | 0,040 | 1,094 | 0,259 | 0,009 |  | 7989 | 0,688 | 11733 |  |  |  |  |
| 27.10. | 97,048 | 0,524 | 0,271 | 0,106 | 0,105 | 0,119 | 0,053 | 1,523 | 0,242 | 0,009 |  | 7994 | 0,694 | 11691 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата