**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за листопад місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | | |
| 20.10.2015-02.11.2015 | 03.11.2015-09.11.2015 | 10.11.2015-23.11.2015 | 24.11.2015-01.12.2015 |
| Метан, % об. | **92,654** | **91,307** | **95,170** | **94,577** |
| Етан, % об. | **4,909** | **6,166** | **2,176** | **3,293** |
| Пропан, % об. | **0,032** | **0,076** | **0,019** | **0,473** |
| Бутани, % об. | **0,006** | **0,018** | **0,006** | **0,14** |
| Пентани, % об. | **0,012** | **0,008** | **0,012** | **0,023** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,001** | **0,097** | **0,129** | **0,012** |
| Азот, % об. | **0,428** | **0,396** | **0,328** | **0,683** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **1,950** | **1,925** | **2,158** | **0,795** |
| Кисень, % об. | **0,008** | **0,007** | **0,002** | **0,004** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7232** | **0,7333** | **0,7125** | **0,7097** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8108** | **8228** | **7965** | **8166** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11603** | **11686** | **11491** | **11798** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **менше 0,0005** | **-** | **-** |