**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Торжок-Долина** (ГРС Цвітова)

**за листопад місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | | |
| 20.10.2015-02.11.2015 | 03.11.2015-09.11.2015 | 10.11.2015-23.11.2015 | 24.11.2015-01.12.2015 |
| Метан, % об. | **94,580** | **94,582** | **94,562** | **94,585** |
| Етан, % об. | **3,037** | **3,025** | **3,031** | **3,024** |
| Пропан, % об. | **0,621** | **0,619** | **0,621** | **0,618** |
| Бутани, % об. | **0,181** | **0,179** | **0,178** | **0,18** |
| Пентани, % об. | **0,037** | **0,04** | **0,041** | **0,038** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,002** | **0,002** | **0,017** | **0,004** |
| Азот, % об. | **0,880** | **0,891** | **0,887** | **0,889** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,657** | **0,655** | **0,657** | **0,654** |
| Кисень, % об. | **0,005** | **0,007** | **0,006** | **0,008** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7098** | **0,7098** | **0,7103** | **0,7098** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8172** | **8171** | **8176** | **8171** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11804** | **11802** | **11805** | **11802** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **менше 0,0005** | **-** | **-** |