Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Розвадів

по газопроводу Угерсько-Львів Ду1000

за період  з  01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11. | 94,740 | 2,482 | 0,694 | 0,092 | 0,107 | 0,048 | 0,011 | 0,996 | 0,823 | 0,007 |  | 8133 | 0,711 | 11739 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 09.11. | 95,369 | 2,365 | 0,686 | 0,104 | 0,116 | 0,051 | 0,011 | 0,788 | 0,504 | 0,006 |  | 8172 | 0,706 | 11838 |  |  |  |  |
| 16.11. | 95,539 | 2,271 | 0,677 | 0,113 | 0,119 | 0,055 | 0,015 | 0,788 | 0,416 | 0,007 |  | 8176 | 0,705 | 11855 |  |  |  |  |
| 23.11. | 95,530 | 2,323 | 0,702 | 0,113 | 0,124 | 0,055 | 0,018 | 0,730 | 0,399 | 0,006 |  | 8190 | 0,705 | 11873 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата