Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз” ГРС  Бібрка,Кологури,Н.Стрілища

газопроводу__Івацевичі – Долина ІІ н.______________________________

за    листопад   2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.11 | 96,067 | 2,259 | 0,579 | 0,089 | 0,087 | 0,027 | 0,007 | 0,785 | 0,093 | 0,007 | - | 0,698 | 8168 | 11905 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 10.11 | 96,161 | 2,207 | 0,552 | 0,082 | 0,079 | 0,028 | 0,004 | 0,795 | 0,085 | 0,007 | - | 0,697 | 8158 | 11899 | - | - | - | - |
| 18.11 | 96,142 | 2,216 | 0,563 | 0,086 | 0,083 | 0,027 | 0,005 | 0,783 | 0,088 | 0,007 | - | 0,697 | 8162 | 11902 | - | - | - | - |
| 24.11 | 95,7190 | 2,4721 | 0,6634 | 0,1045 | 0,1073 | 0,0134 | 0,0058 | 0,7633 | 0,1258 | 0,0063 | - | 0,7005 | 8198 | 11919 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й._____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.__________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис