Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Щирець

по газопроводу Івацевичі Комарно

за період  з   01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,698 |  |  |  |  |
| 02.11. | 97,157 | 1,567 | 0,337 | 0,053 | 0,053 | 0,020 | 0,002 | 0,692 | 0,113 | 0,006 |  | 8083 | 0,689 | 11860 |  |  |  |  |
| 04.11. | 97,225 | 1,525 | 0,373 | 0,060 | 0,063 | 0,023 | 0,002 | 0,631 | 0,093 | 0,005 |  | 8095 | 0,689 | 11878 |  |  |  |  |
| 09.11. | 97,346 | 1,430 | 0,289 | 0,046 | 0,042 | 0,013 | 0,001 | 0,742 | 0,082 | 0,009 |  | 8061 | 0,687 | 11846 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 16.11. | 97,020 | 1,716 | 0,318 | 0,051 | 0,045 | 0,017 | 0,002 | 0,702 | 0,123 | 0,006 |  | 8086 | 0,690 | 11859 |  |  |  |  |
| 23.11. | 96,829 | 1,731 | 0,404 | 0,063 | 0,061 | 0,023 | 0,002 | 0,786 | 0,093 | 0,008 |  | 8100 | 0,691 | 11863 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата