Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11. | 98,677 | 0,231 | 0,068 | 0,037 | 0,011 | 0,019 | 0,012 | 0,714 | 0,223 | 0,008 |  | 7945 | 0,678 | 11755 |  |  |  |  |
| 10.11. | 98,470 | 0,238 | 0,072 | 0,043 | 0,020 | 0,044 | 0,023 | 0,849 | 0,232 | 0,009 |  | 7947 | 0,681 | 11739 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 17.11. | 98,477 | 0,237 | 0,068 | 0,037 | 0,012 | 0,026 | 0,009 | 0,903 | 0,222 | 0,009 |  | 7932 | 0,680 | 11725 |  |  |  |  |
| 24.11. | 98,435 | 0,269 | 0,093 | 0,046 | 0,023 | 0,029 | 0,005 | 0,851 | 0,240 | 0,009 |  | 7943 | 0,680 | 11735 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата