Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_грудень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологості (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,101,325 кПа |
| **04.11** | **90,012** | **4,948** | **1,027** | **0,112** | **0,171** | **0,078** | **0,035** | **1,558** | **2,052** | **0,007** | **-** | **0,7499** | **8220** | **11542** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11.11** | **92,556** | **3,823** | **0,862** | **0,105** | **0,145** | **0,064** | **0,020** | **1,119** | **1,300** | **0,006** | **-** | **0,7289** | **8208** | **11696** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
| **17.11** | **94,358** | **3,018** | **0,732** | **0,102** | **0,125** | **0,054** | **0,011** | **0,876** | **0,718** | **0,006** | **-** | **0,7136** | **8197** | **11809** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **26.11** | **94,271** | **3,048** | **0,763** | **0,105** | **0,129** | **0,057** | **0,016** | **0,887** | **0,718** | **0,006** | **-** | **0,7145** | **8205** | **11813** | **-** | **-** | **-** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

  **Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

 **Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**