УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Угерсько

газопроводу КЗУ ІІ –Угерсько. Ду 1000 за період

з 02.11.2015 р. по 01.12.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | Точка роси вологи(Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,101,325 кПа |
| 02.11.2015 | 94,251 | 3,018 | 0,698 | 0,089 | 0,114 | 0,047 | 0,009 | 0,938 | 0,830 | 0,006 |  | 0,7141 | 8172 | 11768 |  |  |  |  |
| 05.11.2015 | 94,027 | 3,156 | 0,722 | 0,101 | 0,123 | 0,053 | 0,013 | 0,939 | 0,861 | 0,005 |  | 0,7162 | 8188 | 11773 | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  |
| 09.11.2015 | 93,751 | 3,334 | 0,746 | 0,101 | 0,132 | 0,060 | 0,024 | 0,940 | 0,903 | 0,009 |  | 0,7188 | 8205 | 11777 |  |  |  |  |
| 12.11.2015 | 93,745 | 3,400 | 0,738 | 0,103 | 0,136 | 0,064 | 0,020 | 0,881 | 0,906 | 0,007 |  | 0,7189 | 8214 | 11788 |  |  |  |  |
| 16.11.2015 | 93.552 | 3.508 | 0.717 | 0.105 | 0.137 | 0.073 | 0.031 | 0.897 | 0.972 | 0.008 |  | 0.7207 | 8218 | 11778 |  |  |  |  |
| 19.11.2015 | 93,734 | 3,532 | 0,705 | 0,104 | 0,147 | 0,076 | 0,037 | 0,769 | 0,889 | 0,007 |  | 0,7195 | 8239 | 11818 |  |  |  |  |
| 23.11.2015 | 93,661 | 3,570 | 0,708 | 0,111 | 0,158 | 0,083 | 0,047 | 0,769 | 0,883 | 0,010 |  | 0,7205 | 8250 | 11826 |  |  |  |  |
| 26.11.2015 | 93.769 | 3.528 | 0.702 | 0.108 | 0.156 | 0.082 | 0.031 | 0.758 | 0.859 | 0.007 |  | 0.7193 | 8244 | 11827 |  |  |  |  |
| 30.11.2015 | 93.924 | 3.393 | 0.694 | 0.108 | 0.157 | 0.084 | 0.038 | 0.771 | 0.825 | 0.006 |  | 0.7183 | 8239 | 11828 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата