ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ Філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ПАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальній хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015р.

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механі- чних домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни та вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,960 | 2,153 | 0,675 | 0,105 | 0,109 | 0,003 | 0,021 | 0,016 | 0,011 | 0,782 | 0,158 | 0,007 | -16,5 | 0,700 | 8181 | 11902 |  |  |  |
| 2 | 96,115 | 2,070 | 0,651 | 0,102 | 0,106 | 0,003 | 0,020 | 0,015 | 0,008 | 0,751 | 0,151 | 0,008 | -15,0 | 0,699 | 8173 | 11901 |  |  |  |
| 3 | 96,296 | 1,949 | 0,619 | 0,096 | 0,098 | 0,001 | 0,018 | 0,014 | 0,005 | 0,752 | 0,143 | 0,009 | -17,0 | 0,697 | 8157 | 11893 |  |  |  |
| 4 | 96,334 | 1,921 | 0,601 | 0,094 | 0,096 | 0,001 | 0,018 | 0,013 | 0,006 | 0,767 | 0,140 | 0,009 | -18,2 | 0,697 | 8151 | 11888 |  |  |  |
| 5 | 96,211 | 2,007 | 0,622 | 0,095 | 0,099 | 0,001 | 0,019 | 0,014 | 0,006 | 0,772 | 0,146 | 0,008 | -18,2 | 0,698 | 8160 | 11892 |  |  |  |
| 6 | 96,158 | 2,033 | 0,631 | 0,098 | 0,104 | 0,001 | 0,019 | 0,015 | 0,006 | 0,778 | 0,149 | 0,008 | -18,8 | 0,698 | 8163 | 11893 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 7 | 96,286 | 1,941 | 0,615 | 0,096 | 0,099 | 0,001 | 0,018 | 0,014 | 0,006 | 0,770 | 0,146 | 0,008 | -19,1 | 0,697 | 8155 | 11889 |  |  |  |
| 8 | 96,116 | 2,074 | 0,637 | 0,096 | 0,101 | 0,001 | 0,019 | 0,015 | 0,006 | 0,778 | 0,149 | 0,008 | -19,4 | 0,699 | 8166 | 11894 |  |  |  |
| 9 | 96,062 | 2,110 | 0,657 | 0,099 | 0,104 | 0,001 | 0,020 | 0,016 | 0,007 | 0,761 | 0,155 | 0,008 | -18,8 | 0,699 | 8173 | 11900 |  |  |  |
| 10 | 95,874 | 2,227 | 0,702 | 0,107 | 0,113 | 0,001 | 0,022 | 0,017 | 0,007 | 0,758 | 0,164 | 0,008 | -18,5 | 0,701 | 8190 | 11909 |  |  |  |
| 11 | 95,939 | 2,186 | 0,683 | 0,103 | 0,109 | 0,001 | 0,022 | 0,017 | 0,006 | 0,766 | 0,160 | 0,008 | -18,2 | 0,700 | 8183 | 11904 |  |  |  |
| 12 | 95,902 | 2,202 | 0,686 | 0,104 | 0,109 | 0,001 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 0,778 | 0,161 | 0,008 | -19,3 | 0,701 | 8185 | 11904 |  |  |  |
| 13 | 95,728 | 2,319 | 0,734 | 0,109 | 0,116 | 0 | 0,022 | 0,017 | 0,009 | 0,767 | 0,171 | 0,008 | -18,8 | 0,702 | 8200 | 11918 |  |  |  |
| 14 | 95,758 | 2,336 | 0,735 | 0,107 | 0,118 | 0,004 | 0,021 | 0,016 | 0,015 | 0,714 | 0,176 |  |  | 0,702 | 8211 | 11927 |  |  |  |
| 15 | 95,563 | 2,463 | 0,778 | 0,114 | 0,127 | 0,004 | 0,024 | 0,019 | 0,018 | 0,701 | 0,189 |  |  | 0,704 | 8231 | 11938 |  |  |  |
| 16 | 94,978 | 2,705 | 0,911 | 0,130 | 0,168 | 0,001 | 0,036 | 0,030 | 0,030 | 0,799 | 0,205 | 0,007 | -17,9 | 0,710 | 8270 | 11945 |  |  |  |
| 17 | 95,834 | 2,282 | 0,715 | 0,110 | 0,114 | 0 | 0,022 | 0,016 | 0,008 | 0,726 | 0,165 | 0,008 | -17,5 | 0,701 | 8198 | 11917 |  |  |  |
| 18 | 95,873 | 2,266 | 0,708 | 0,109 | 0,112 | 0 | 0,021 | 0,016 | 0,009 | 0,718 | 0,160 | 0,008 | -18,2 | 0,701 | 8197 | 11918 |  |  |  |
| 19 | 95,798 | 2,306 | 0,721 | 0,111 | 0,115 | 0,001 | 0,023 | 0,017 | 0,009 | 0,726 | 0,165 | 0,008 | -18,2 | 0,702 | 8202 | 11919 |  |  |  |
| 20 | 95,890 | 2,285 | 0,714 | 0,107 | 0,113 | 0,003 | 0,022 | 0,016 | 0,015 | 0,667 | 0,168 | 0 | -17,9 | 0,701 | 8209 | 11932 |  |  |  |
| 21 | 95,843 | 2,313 | 0,715 | 0,106 | 0,114 | 0,004 | 0,022 | 0,016 | 0,017 | 0,682 | 0,168 |  |  | 0,701 | 8211 | 11931 |  |  |  |
| 22 | 95,807 | 2,318 | 0,724 | 0,107 | 0,118 | 0,004 | 0,023 | 0,017 | 0,020 | 0,694 | 0,168 |  |  | 0,702 | 8214 | 11932 |  |  |  |
| 23 | 95,443 | 2,482 | 0,768 | 0,117 | 0,129 | 0 | 0,027 | 0,021 | 0,014 | 0,814 | 0,177 | 0,008 | -18,5 | 0,705 | 8218 | 11918 |  |  |  |
| 24 | 95,354 | 2,535 | 0,777 | 0,118 | 0,131 | 0,001 | 0,028 | 0,021 | 0,018 | 0,829 | 0,180 | 0,008 | -18,5 | 0,705 | 8224 | 11919 |  |  |  |
| 25 | 95,480 | 2,456 | 0,752 | 0,114 | 0,128 | 0,001 | 0,028 | 0,022 | 0,016 | 0,821 | 0,174 | 0,008 | -18,2 | 0,704 | 8215 | 11915 |  |  |  |
| 26 | 95,639 | 2,358 | 0,720 | 0,110 | 0,122 | 0,002 | 0,027 | 0,021 | 0,017 | 0,808 | 0,168 | 0,008 | -17,6 | 0,703 | 8204 | 11911 |  |  |  |
| 27 | 95,781 | 2,277 | 0,696 | 0,108 | 0,116 | 0,001 | 0,025 | 0,019 | 0,013 | 0,792 | 0,164 | 0,008 | -17,1 | 0,702 | 8194 | 11907 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 28 | 95,893 | 2,244 | 0,684 | 0,103 | 0,113 | 0,004 | 0,023 | 0,017 | 0,022 | 0,732 | 0,165 |  |  | 0,701 | 8200 | 11920 |  |  |  |
| 29 | 96,039 | 2,161 | 0,656 | 0,098 | 0,107 | 0,005 | 0,022 | 0,014 | 0,019 | 0,724 | 0,155 |  |  | 0,700 | 8189 | 11916 |  |  |  |
| 30 | 96,145 | 2,054 | 0,630 | 0,098 | 0,104 | 0,001 | 0,021 | 0,016 | 0,008 | 0,771 | 0,144 | 0,008 | -15,5 | 0,699 | 8167 | 11897 |  |  |  |

Начальника Одеського ЛВУМГ ____________________________________ Девдера Б.П.

Хімік ІІ категорії Березівського проммайданчика ____________________________________ Тимошевська Л.М.