### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 97,005 | 1,759 | 0,259 | 0,049 | 0,038 | 0,014 | 0,001 | 0,653 | 0,210 | 0,012 |  | 0,6896 | 8074 | 11842 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 10.11 | 94,700 | 2,829 | 0,774 | 0,119 | 0,130 | 0,056 | 0,009 | 0,847 | 0,524 | 0,012 |  | 0,7110 | 8212 | 11852 |  |  |  |  |
| 17.11 | 90,083 | 4,875 | 0,987 | 0,108 | 0,163 | 0,086 | 0,031 | 1,538 | 2,121 | 0,008 |  | 0,7496 | 8205 | 11524 |  |  |  |  |
| 24.11 | 96,481 | 1,942 | 0,451 | 0,072 | 0,071 | 0,027 | 0,003 | 0,769 | 0,172 | 0,012 |  | 0,6945 | 8119 | 11863 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур