### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.11.2015р. по 30.11.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.11 | 93,331 | 3,390 | 0,819 | 0,107 | 0,134 | 0,057 | 0,013 | 1,083 | 1,056 | 0,010 | 0,2 | 0,7222 | 8192 | 11728 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 10.11 | 90,157 | 4,824 | 0,952 | 0,107 | 0,160 | 0,082 | 0,028 | 1,535 | 2,146 | 0,009 |  | 0,7489 | 8192 | 11512 |  |  |  |  |
| 17.11 | 90,124 | 4,847 | 0,982 | 0,108 | 0,163 | 0,088 | 0,031 | 1,580 | 2,068 | 0,009 | -7,2 | 0,7490 | 8204 | 11527 |  |  |  |  |
| 24.11 | 94,415 | 3,063 | 0,753 | 0,120 | 0,143 | 0,069 | 0,028 | 0,796 | 0,600 | 0,013 | -7,3 | 0,7139 | 8234 | 11858 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур