Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”з ГРС Щирець

по газопроводу Івацевичі Комарно

за період  з   01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,698 |  |  |  |  |
| 01.12. | 97,019 | 1,619 | 0,371 | 0,058 | 0,055 | 0,021 | 0,002 | 0,750 | 0,099 | 0,006 |  | 8089 | 0,690 | 11860 |  |  |  |  |
| 07.12. | 97,060 | 1,800 | 0,234 | 0,045 | 0,034 | 0,011 | 0,002 | 0,622 | 0,185 | 0,007 |  | 8077 | 0,689 | 11852 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 14.12. | 97,041 | 1,825 | 0,247 | 0,046 | 0,036 | 0,013 | 0,003 | 0,596 | 0,189 | 0,004 |  | 8083 | 0,689 | 11859 |  |  |  |  |
| 21.12. | 97,072 | 1,805 | 0,244 | 0,043 | 0,034 | 0,013 | 0,003 | 0,596 | 0,184 | 0,006 |  | 8081 | 0,689 | 11858 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський______________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_________________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата