Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.12. | 99,166 | 0,143 | 0,037 | 0,012 | 0,007 | 0,012 | 0,005 | 0,475 | 0,136 | 0,007 |  | 7952 | 0,674 | 11801 |  |  |  |  |
| 08.12. | 99,099 | 0,143 | 0,035 | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 0,002 | 0,569 | 0,120 | 0,008 |  | 7943 | 0,674 | 11788 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 15.12. | 99,117 | 0,190 | 0,051 | 0,016 | 0,011 | 0,015 | 0,005 | 0,461 | 0,127 | 0,007 |  | 7961 | 0,675 | 11810 |  |  |  |  |
| 22.12. | 98,959 | 0,153 | 0,045 | 0,016 | 0,014 | 0,034 | 0,042 | 0,605 | 0,124 | 0,008 |  | 7964 | 0,677 | 11795 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата