Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.12. | 98,562 | 0,236 | 0,067 | 0,035 | 0,012 | 0,021 | 0,007 | 0,821 | 0,230 | 0,009 |  | 7935 | 0,679 | 11735 |  |  |  |  |
| 08.12. | 98,528 | 0,238 | 0,071 | 0,040 | 0,017 | 0,031 | 0,020 | 0,812 | 0,234 | 0,009 |  | 7945 | 0,680 | 11741 |  |  |  |  |
| 15.12. | 98,677 | 0,241 | 0,068 | 0,036 | 0,011 | 0,023 | 0,006 | 0,704 | 0,226 | 0,008 |  | 7945 | 0,678 | 11756 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 22.12. | 98,526 | 0,246 | 0,071 | 0,038 | 0,012 | 0,025 | 0,003 | 0,835 | 0,236 | 0,008 |  | 7935 | 0,679 | 11733 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата