УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 5,5 МПа

газопроводу Більче-Волиця-Івацевичі-Долина , Ду 1200 за період

з 01.12.2015 р. по 02.01.2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | Точка роси вологи(Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,101,325 кПа |
| 01.12.2015 | 94,155 | 3,009 | 0,768 | 0,096 | 0,122 | 0,049 | 0,012 | 0,996 | 0,784 | 0,009 |  | 0,7151 | 8183 | 11776 |  |  |  |  |
| 03.12.2015 | 93,583 | 3,320 | 0,829 | 0,107 | 0,132 | 0,054 | 0,012 | 1,035 | 0,921 | 0,007 |  | 0.7199 | 8202 | 11762 | відс. | відсут. | відсут. |  |
| 07.12.2015 | 93.222 | 3.464 | 0.879 | 0.107 | 0.139 | 0.058 | 0.016 | 1.115 | 0.990 | 0.010 |  | 0.7230 | 8209 | 11746 |  |  |  |  |
| 10.12.2015 | 93,033 | 3,578 | 0,907 | 0,109 | 0,141 | 0,058 | 0,014 | 1,118 | 1,034 | 0,008 |  | 0,7245 | 8216 | 11744 |  |  |  |  |
| 14.12.2015 | 92,830 | 3,655 | 0,938 | 0,110 | 0,148 | 0,064 | 0,024 | 1,144 | 1,080 | 0,007 |  | 0,7266 | 8225 | 11739 |  |  |  |  |
| 17.12.2015 | 93,003 | 3,565 | 0,911 | 0,113 | 0,144 | 0,058 | 0,019 | 1,139 | 1,042 | 0,006 |  | 0,7249 | 8217 | 11740 |  |  |  |  |
| 21.12.2015 | 92,857 | 3,620 | 0,943 | 0,114 | 0,151 | 0,065 | 0,029 | 1,163 | 1,049 | 0,009 |  | 0,7265 | 8228 | 11743 |  |  |  |  |
| 24.12.2015 | 93,104 | 3,520 | 0,915 | 0,105 | 0,142 | 0,057 | 0,010 | 1,137 | 1,002 | 0,008 |  | 0,7238 | 8212 | 11744 |  |  |  |  |
| 28.12.2015 | 93,134 | 3,500 | 0,928 | 0,112 | 0,147 | 0,061 | 0,024 | 1,126 | 0,957 | 0,011 |  | 0,7240 | 8225 | 11760 |  |  |  |  |
| 31.12.2015 | 93.273 | 3,453 | 0,919 | 0,116 | 0,148 | 0,061 | 0,018 | 1,091 | 0,911 | 0,010 |  | 0,7228 | 8226 | 11772 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата