УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого Бібрським ЛВУМГ ПВВГ ДКС Угерсько

газопроводу КЗУ ІІ –Угерсько. Ду 1000 за період

з 03.12.2015 р. по 02.01.2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | | | | | | | | | | Точка роси вологи  (Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,  ккал/м3 | Число Воббе вище,  ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та  вищі | Азот | Діоксид  вуглецю | Кисень |
| При 20°С,  101,325 кПа | | |
| 03.12.2015 | 93,930 | 3,383 | 0,695 | 0,113 | 0,158 | 0,083 | 0,038 | 0,782 | 0,811 | 0,007 |  | 0,7182 | 8240 | 11830 |  |  |  |  |
| 07.12.2015 | 94,125 | 3,231 | 0,688 | 0,101 | 0,157 | 0,085 | 0,043 | 0,796 | 0,766 | 0,008 |  | 0,7168 | 8231 | 11830 | відс. | відсут. | відсут. |  |
| 10.12.2015 | 94,203 | 3,174 | 0,683 | 0,107 | 0,157 | 0,085 | 0,043 | 0,798 | 0,743 | 0,007 |  | 0,7162 | 8230 | 11833 |  |  |  |  |
| 14.12.2015 | 94,284 | 3,107 | 0,679 | 0,104 | 0,154 | 0,083 | 0,038 | 0,825 | 0,716 | 0,010 |  | 0,7153 | 8222 | 11829 |  |  |  |  |
| 17.12.2015 | 94,529 | 2,952 | 0,661 | 0,103 | 0,149 | 0,078 | 0,032 | 0,817 | 0,671 | 0,008 |  | 0,7132 | 8210 | 11830 |  |  |  |  |
| 21.12.2015 | 94,691 | 2,844 | 0,650 | 0,097 | 0,143 | 0,073 | 0,023 | 0,839 | 0,631 | 0,009 |  | 0,7114 | 8196 | 11826 |  |  |  |  |
| 24.12.2015 | 94.891 | 2.725 | 0.629 | 0.090 | 0.134 | 0.066 | 0.026 | 0.835 | 0.597 | 0.007 |  | 0.7097 | 8185 | 11826 |  |  |  |  |
| 28.12.2015 | 94,870 | 2,698 | 0,638 | 0,094 | 0,136 | 0,068 | 0,026 | 0,875 | 0,584 | 0,011 |  | 0,7098 | 8184 | 11822 |  |  |  |  |
| 31.12.2015 | 95,009 | 2,606 | 0,623 | 0,096 | 0,134 | 0,069 | 0,029 | 0,873 | 0,550 | 0,011 |  | 0,7088 | 8180 | 11826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата