УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  грудня   по 31 грудня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 08 | 94,848 | 2,274 | 0,757 | 0,138 | 0,183 | 0,120 | 0,016 | 1,046 | 0,612 | 0,006 | - | 0,713 | 8186 | 11801 | - | - | - |  |
| 15 | 94,657 | 2,383 | 0,768 | 0,129 | 0,175 | 0,109 | 0,016 | 1,077 | 0,680 | 0,006 | +18,9 | 0,709 | 8243 | 11909 | - | - | - |  |
| 29 | 95,986 | 1,709 | 0,696 | 0,146 | 0,183 | 0,119 | 0,017 | 0,922 | 0,215 | 0,007 | - | 0,703 | 8185 | 11879 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник     ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Біляк І.Б.           ____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата