### Філія “УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.12.2015р. по 31.12.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.12 | 94,589 | 2,944 | 0,758 | 0,122 | 0,143 | 0,066 | 0,025 | 0,802 | 0,538 | 0,013 | -11,0 | 0,7124 | 8230 | 11865 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 08.12 | 95,383 | 2,544 | 0,530 | 0,078 | 0,087 | 0,039 | 0,013 | 0,811 | 0,506 | 0,009 | -7,3 | 0,7041 | 8148 | 11820 |  |  |  |  |
| 15.12 | 97,041 | 1,815 | 0,240 | 0,045 | 0,035 | 0,013 | 0,002 | 0,633 | 0,572 | 0,010 | -17,7 | 0,6889 | 8080 | 11855 |  |  |  |  |
| 22.12 | 96,979 | 1,830 | 0,241 | 0,042 | 0,033 | 0,011 | 0,001 | 0,636 | 0,214 | 0,013 | -19,1 | 0,6894 | 8075 | 11843 |  |  |  |  |
| 29.12 | 97,066 | 1,786 | 0,248 | 0,045 | 0,036 | 0,011 | 0,01 | 0,645 | 0,154 | 0,643 | -20,8 | 0,6887 | 8078 | 11856 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур