Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_ лютий\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **03.02.** | **95,503** | **2,336** | **0,706** | **0,105** | **0,116** | **0,046** | **0,014** | **0,829** | **0,339** | **0,006** | **-** | **0,7043** | | **8182** | **11867** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
| **10.02.** | **95,233** | **2,460** | **0,722** | **0,099** | **0,114** | **0,044** | **0,011** | **0,909** | **0,401** | **0,007** | **-** | **0,7061** | | **8178** | **11845** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **17.02.** | **95,803** | **2,208** | **0,688** | **0,112** | **0,113** | **0,042** | **0,008** | **0,762** | **0,259** | **0,005** | **-** | **0,7019** | | **8181** | **11888** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **24.02.** | **95,799** | **2,181** | **0,683** | **0,110** | **0,113** | **0,044** | **0,007** | **0,795** | **0,260** | **0,009** | **-** | **0,7018** | | **8176** | **11880** | **-** | **-** | **-** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**