ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС Довге,Нове Село\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІІ н.\_\_\_\_\_\_\_**

за **\_\_лютий \_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,101,325 кПа |
| **03.02.** | **96,391** | **1,874** | **0,597** | **0,097** | **0,099** | **0,042** | **0,008** | **0,744** | **0,141** | **0,007** | **-** | **0,6968** | **8154** | **11892** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10.02.** | **94,677** | **2,694** | **0,752** | **0,092** | **0,121** | **0,051** | **0,014** | **1,012** | **0,581** | **0,006** | **-** | **0,7107** | **8176** | **11804** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **17.02.** | **94,748** | **2,673** | **0,746** | **0,095** | **0,117** | **0,046** | **0,011** | **1,019** | **0,539** | **0,006** | **-** | **0,7098** | **8175** | **11809** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **24.02.** | **94,948** | **2,570** | **0,725** | **0,094** | **0,117** | **0,046** | **0,013** | **0,981** | **0,501** | **0,005** | **-** | **0,7084** | **8172** | **11818** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

  **Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

 **Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**