## март ПВВГ
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"
Філія УМГ"Харківтрансгаз" | [23 empty] | Додаток А
Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво про атестацію № 100-272/2014 дійсне до 16.12.2017 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
переданого УМГ "Харківтрансгаз" Харківським ЛВУМГ та прийнятого УМГ "Київтрансгаз" Диканським ЛВУМГ
в магістральний газопровід ЄДК за період з 02.03.2015р. по 06.03.2015р. (точка відбору - Кегичівський ПВВГ)
Дата відбору проби (числа місяця) | Умови відбору проби |  | Дата аналізу проби (числа місяця) | Компонентний склад МВУ 05-61-2005, об'ємна частка, % | [13 empty] | Температура точки роси по волозі при 4,0 МПа, оС | Температура точки роси по вуглеводням при робочому тиску | Теплота згоряння нижча ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Число Воббе вище ГОСТ22667-82, ккал/м3 | Густина, кг/м3 |  | Маса механічних домішок,г/м3 ГОСТ 22387.4-77 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 ГОСТ 22387.2-97 | Масова концентрація сірководню, г/м3 ГОСТ 22387.2-97
|  |  |  | метан | етан | пропан | і-бутани | н-бутан | нео-пентани | і-пентан | н-пентан | гексани та вищі | кисень | азот |  | діоксид вуглецю | [5 empty] | пікнометрична | лабораторний хроматограф
| Р, кгс/см2 | t, ºС | [11 empty] | об. % | мол.% | об. % | мол. %
при 20 ºС , 101,325 кПа
1 | [26 empty] | 0
2 | 20.6 | -2.6 | 2015-03-02 | 96.632 | 1.722 | 0.545 | 0.087 | 0.09 | 0.003 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.76 | 0.759 | 0.107 | 0.107 | 2.5 | 2.5 | 8136 | 11885 |  | 0.6947 |  |  |  | 100 | ОК
3 | 21 | -2.8 | 2015-03-03 | 96.668 | 1.703 | 0.544 | 0.085 | 0.088 | 0.002 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.007 | 0.757 | 0.756 | 0.104 | 0.104 | 1.9 | 2.1 | 8132 | 11883 |  | 0.6943 |  |  |  | 100 | ОК
4 | 31.2 | -1 | 2015-03-04 | 96.63 | 1.711 | 0.546 | 0.086 | 0.09 | 0.003 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.007 | 0.766 | 0.765 | 0.104 | 0.104 | -1.6 | 3.1 | 8137 | 11886 |  | 0.6949 |  |  |  | 100 | ОК
5 | 32 | 0 | 2015-03-05 | 96.678 | 1.7 | 0.544 | 0.082 | 0.085 | 0.003 | 0.016 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.765 | 0.764 | 0.103 | 0.103 | -1.5 | 3.3 | 8128 | 11880 |  | 0.6939 |  |  |  | 100 | ОК
6 | 31.6 | 1.1 | 2015-03-06 | 96.659 | 1.7 | 0.544 | 0.083 | 0.086 | 0.004 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.767 | 0.766 | 0.103 | 0.103 | 0.6 | 2 | 8132 | 11883 |  | 0.6944 |  |  |  | 100 | ОК
7 | [26 empty] | 0
8 | [26 empty] | 0
9 | [26 empty] | 0
10 | [26 empty] | 0
11 | [26 empty] | 0
12 | [26 empty] | 0
13 | [26 empty] | 0
14 | [26 empty] | 0
15 | [26 empty] | 0
16 | [26 empty] | 0
17 | [26 empty] | 0
18 | [26 empty] | 0
19 | [26 empty] | 0
20 | [26 empty] | 0
21 | [26 empty] | 0
22 | [26 empty] | 0
23 | [26 empty] | 0
24 | [26 empty] | 0
25 | [26 empty] | 0
26 | [26 empty] | 0
27 | [26 empty] | 0
28 | [26 empty] | 0
29 | [26 empty] | 0
30 | [26 empty] | 0
31 | [26 empty] | 0
| *) вміст меркаптанової сірки та сірководню за даними, наданими постачальниками газу | [25 empty] | 0
| Керівник В.о. начальника Харківського ЛВУМГ А.М. Панасюк | [19 empty] | 2015-03-31
| Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ | [13 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  | дата
| Керівник ВХАЛ Кегичівського ПМ Харківського ЛВУМГ С.В.Гусєва . | [19 empty] | 2015-03-31
| ХАЛ, де здійснювались аналізи газу | [13 empty] | прізвище |  |  |  |  | підпис |  | дата
*) показатель природного газа, поставляемого ОАО "Газпром" на границе Российской