## ХмП
ПАТ «Укртрансгаз» | [10 empty] | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
УМГ «Черкаситрансгаз» | [10 empty] | Гусятинського промислового майданчика Барського ЛВУ МГ
Барське ЛВУМГ | [10 empty] | Свідоцтво про атестацію № РХ-1274/13 від 07.06.13р.
Гусятинський промисловий майданчик | [10 empty] | Чинно до 06.06.18 р.
ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
|  | передано Барським ЛВУМГ та прийнято ПАТ "Хмельницькгаз" Хмельницької області по газопроводу " Прогрес " за період з | [12 empty] | #REF!
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
1
2 | 96.05 | 2.199 | 0.704 | 0.102 | 0.096 | 0.04 | 0.017 | 0.629 | 0.153 | 0.01 | -19.9 | 0.6995 | 0.5808 | 8200 | 11930 |  |  |  | 4
[7 empty] | Мол% | 0.628 | 0.153
3 | 96.083 | 2.208 | 0.701 | 0.113 | 0.115 | 0.037 | 0.017 | 0.57 | 0.148 | 0.007 | -20.4 | 0.6997 | 0.5809 | 8210 | 11944 |  |  |  | 6
[8 empty] | 0.569 | 0.149
4 | 96.112 | 2.154 | 0.699 | 0.116 | 0.116 | 0.042 | 0.017 | 0.597 | 0.141 | 0.007 | -20.2 | 0.6996 | 0.5808 | 8206 | 11940 |  |  |  | 5
[8 empty] | 0.596 | 0.141
5 | 95.925 | 2.251 | 0.73 | 0.121 | 0.118 | 0.043 | 0.017 | 0.637 | 0.153 | 0.006 | -20.8 | 0.701 | 0.582 | 8214 | 11939 |  |  |  | 4
[8 empty] | 0.635 | 0.153
6 | 95.975 | 2.235 | 0.737 | 0.122 | 0.121 | 0.043 | 0.019 | 0.595 | 0.149 | 0.007 | -20.5 | 0.7009 | 0.5819 | 8217 | 11946 |  |  |  | 3
[8 empty] | 0.594 | 0.149
7
8
9
10 | 95.591 | 2.452 | 0.815 | 0.137 | 0.139 | 0.049 | 0.02 | 0.629 | 0.163 | 0.008 | -20.7 | 0.7042 | 0.5847 | 8246 | 11957 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.628 | 0.163
11 | 95.661 | 2.424 | 0.805 | 0.136 | 0.137 | 0.051 | 0.018 | 0.606 | 0.161 | 0.007 | -20 | 0.7036 | 0.5842 | 8244 | 11959 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.605 | 0.161
12 | 95.76 | 2.334 | 0.773 | 0.13 | 0.129 | 0.048 | 0.022 | 0.656 | 0.152 | 0.009 | -21.1 | 0.7027 | 0.5834 | 8230 | 11948 |  |  |  | 9
[8 empty] | 0.655 | 0.152
13 | 95.683 | 2.413 | 0.791 | 0.133 | 0.131 | 0.047 | 0.022 | 0.617 | 0.159 | 0.009 | -19.8 | 0.7033 | 0.5839 | 8240 | 11956 |  |  |  | 8
[8 empty] | 0.616 | 0.159
14
15
16 | 95.556 | 2.51 | 0.813 | 0.132 | 0.129 | 0.044 | 0.019 | 0.631 | 0.163 | 0.005 | -20.8 | 0.704 | 0.5845 | 8246 | 11957 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.63 | 0.164
17 | 95.818 | 2.369 | 0.768 | 0.125 | 0.123 | 0.043 | 0.017 | 0.583 | 0.153 | 0.006 | -20.4 | 0.702 | 0.5829 | 8232 | 11956 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.582 | 0.153
Число місяця | Компонентний склад , % об. | [9 empty] | Точка роси вологи (Р=4МПа) | Густина абсолютна, кг/м3 | Густина відносна | Qн, Ккал/м3 | Число Воббе вище, Ккал/м3 | Масова концентрація 1еркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Температура газу на вході, 0С
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
при 200С , 101325 кПа
18 | 95.673 | 2.461 | 0.798 | 0.13 | 0.127 | 0.044 | 0.019 | 0.589 | 0.157 | 0.004 | -19.5 | 0.7033 | 0.5839 | 8244 | 11962 |  |  |  | 10
[7 empty] | Мол% | 0.588 | 0.158
19 | 95.556 | 2.537 | 0.823 | 0.134 | 0.133 | 0.041 | 0.017 | 0.59 | 0.164 | 0.004 | -19.1 | 0.7041 | 0.5846 | 8252 | 11965 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.589 | 0.165
20 | 95.673 | 2.453 | 0.803 | 0.132 | 0.13 | 0.044 | 0.019 | 0.587 | 0.156 | 0.006 | -19.6 | 0.7033 | 0.5839 | 8246 | 11965 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.585 | 0.156
21
22
23 | 95.529 | 2.482 | 0.815 | 0.132 | 0.135 | 0.054 | 0.022 | 0.654 | 0.172 | 0.007 | -20.2 | 0.7046 | 0.585 | 8246 | 11953 |  |  |  | 11
[8 empty] | 0.653 | 0.172
24 | 95.556 | 2.488 | 0.812 | 0.133 | 0.134 | 0.048 | 0.023 | 0.636 | 0.165 | 0.005 | -20 | 0.7043 | 0.5847 | 8247 | 11957 |  |  |  | 3
[8 empty] | 0.634 | 0.166
25 | 95.657 | 2.449 | 0.805 | 0.13 | 0.129 | 0.044 | 0.017 | 0.591 | 0.164 | 0.006 | -19.8 | 0.7033 | 0.5839 | 8241 | 11957 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.59 | 0.164
26 | 95.658 | 2.459 | 0.802 | 0.13 | 0.129 | 0.043 | 0.017 | 0.596 | 0.163 | 0.005 | -19.8 | 0.7033 | 0.5839 | 8242 | 11959 | Відсутн | Відсутн | Відсутн | 11
[8 empty] | 0.595 | 0.164
27 | 95.631 | 2.464 | 0.8 | 0.13 | 0.129 | 0.045 | 0.017 | 0.623 | 0.165 | 0.005 | -19.7 | 0.7035 | 0.5841 | 8242 | 11957 |  |  |  | 10
[8 empty] | 0.621 | 0.165
28
29
30 | 95.394 | 2.778 | 0.75 | 0.141 | 0.146 | 0.038 | 0.024 | 0.542 | 0.183 | 0.005 | -20.2 | 0.7052 | 0.5855 | 8265 | 11975 |  |  |  | 5
[8 empty] | 0.541 | 0.184
31 | 95.722 | 2.393 | 0.784 | 0.128 | 0.129 | 0.043 | 0.018 | 0.625 | 0.159 | 0.004 | -20 | 0.7028 | 0.5835 | 8234 | 11952 |  |  |  | 7
[8 empty] | 0.624 | 0.159
Начальник ГКС Гусятин _____________________Р.О.Ільницький | [10 empty] | Начальник лабораторії ________________________ О.І.Тарапата
Дата видачі паспорту _______01.04.2015р.________