УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

за квітень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Сілець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі»

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.15 | 95.891 | 2.179 | 0.666 | 0.106 | 0.108 | 0.002 | 0.021 | 0.014 | 0.010 | 0.766 | 0.231 | 0.006 | -9.8 | 8176 | 11888 | 0.7009 |  |  |  |
| 03.04.15 | 95.998 | 2.144 | 0.445 | 0.065 | 0.069 | 0.002 | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.859 | 0.379 | 0.006 | -8.8 | 8108 | 11812 | 0.6984 |  |  |  |
| 06.04.15 | 92.752 | 3.643 | 0.734 | 0.084 | 0.113 | 0.001 | 0.028 | 0.019 | 0.037 | 1.291 | 1.292 | 0.006 | -8.6 | 8158 | 11649 | 0.7262 |  |  |  |
| 07.04.15 | 90.331 | 4.758 | 1.000 | 0.106 | 0.164 | 0.002 | 0.040 | 0.029 | 0.037 | 1.570 | 1.958 | 0.005 | -8.2 | 8207 | 11547 | 0.7470 |  |  |  |
| 08.04.15 | 96.124 | 2.076 | 0.459 | 0.068 | 0.068 | 0.001 | 0.014 | 0.009 | 0.019 | 0.830 | 0.327 | 0.005 | -9.6 | 8115 | 11828 | 0.6977 |  |  |  |
| 10.04.15 | 96.640 | 1.825 | 0.476 | 0.076 | 0.075 | 0.003 | 0.015 | 0.012 | 0.004 | 0.746 | 0.122 | 0.006 | -10.3 | 8124 | 11877 | 0.6936 |  |  |  |
| 14.04.15 | 96.425 | 1.877 | 0.601 | 0.096 | 0.097 | 0.002 | 0.020 | 0.014 | 0.004 | 0.727 | 0.132 | 0.005 | -11.1 | 8153 | 11896 | 0.6963 |  |  |  |
| 17.04.15 | 94.336 | 2.932 | 0.588 | 0.070 | 0.086 | 0.001 | 0.017 | 0.010 | 0.002 | 1.056 | 0.897 | 0.005 | -17.5 | 8121 | 11714 | 0.7121 |  |  |  |
| 20.04.15 | 91.819 | 4.074 | 0,808 | 0.090 | 0.133 | 0.001 | 0.035 | 0.025 | 0.038 | 1.348 | 1.624 | 0.005 | -6.7 | 8173 | 11600 | 0.7346 |  |  |  |
| 21.04.15 | 92.356 | 3.821 | 0.754 | 0.088 | 0.124 | 0.002 | 0.029 | 0.020 | 0.018 | 1.315 | 1.468 | 0.005 | -7.3 | 8154 | 11616 | 0.7294 |  |  |  |
| 22.04.15 | 90.832 | 4.540 | 0.925 | 0.102 | 0.154 | 0.002 | 0.039 | 0.028 | 0.018 | 1.502 | 1.853 | 0.005 | -8.3 | 8189 | 11559 | 0.7424 |  |  |  |
| 23.04.15 | 92.992 | 3.550 | 0.727 | 0.084 | 0.117 | 0.001 | 0.028 | 0.020 | 0.016 | 1.252 | 1.208 | 0.005 | -8.8 | 8156 | 11665 | 0.7238 |  |  |  |
| 24.04.15 | 93.731 | 3.179 | 0.657 | 0.079 | 0.109 | 0.001 | 0.028 | 0.022 | 0.042 | 1.166 | 0.980 | 0.006 | -6.6 | 8155 | 11709 | 0.7183 |  |  |  |
| 27.04.15 | 92.253 | 3.862 | 0.823 | 0.092 | 0.136 | 0.001 | 0.036 | 0.027 | 0.029 | 1.333 | 1.403 | 0.005 | -4.0 | 8179 | 11640 | 0.7308 | не виявл. | не виявл | не виявл |
| 29.04.15 | 91.050 | 4.386 | 0.960 | 0.105 | 0.163 | 0.001 | 0.040 | 0.029 | 0.062 | 1.493 | 1.706 | 0.005 | -3,7 | 8212 | 11597 | 0.7417 |  |  |  |
| 30.04.15 | 93.316 | 3.383 | 0.710 | 0.085 | 0.118 | 0.001 | 0.028 | 0.020 | 0.064 | 1.199 | 1.071 | 0.005 | -6.0 | 8173 | 11703 | 0.7222 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на вузлі підключення ГКС-Ковель КЦ № 3  і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець