Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»__ГРС Жидачів,Заліски____________

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІ н.__

за     квітень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 96,242 | 1,999 | 0,623 | 0,099 | 0,102 | 0,040 | 0,005 | 0,724 | 0,158 | 0,008 | - | 0,698 | 8165 | 11898 | - | - | - | - |
| 14.04 | 95,029 | 2,571 | 0,677 | 0,097 | 0,108 | 0,043 | 0,005 | 0,902 | 0,561 | 0,007 | - | 0,708 | 8163 | 11811 | Не вияв | Не вияв | Не вияв | - |
| 21.04 | 94,672 | 2,729 | 0,718 | 0,100 | 0,116 | 0,047 | 0,006 | 0,958 | 0,647 | 0,007 | - | 0,711 | 8170 | 11795 | - | - | - | - |
| 28.04 | 93,585 | 3,220 | 0,804 | 0,102 | 0,132 | 0,058 | 0,009 | 1,105 | 0,978 | 0,007 | - | 0,720 | 8181 | 11733 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ__________Хімік _________________Роїк Г.В._____________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис