Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,Куровичі,Городок,»Гал-кат»

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   квітень   2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.04 | 96,975 | 1,697 | 0,350 | 0,056 | 0,050 | 0,016 | 0,00 | 0,740 | 0,108 | 0,008 | - | 0,690 | 8087 | 11858 | - | - | - | - |
| 14.04 | 96,938 | 1,789 | 0,322 | 0,052 | 0,045 | 0,014 | 0,000 | 0,704 | 0,128 | 0,008 | - | 0,690 | 8089 | 11860 | Не виявл | Не виявл | Не вияв | - |
| 21.04 | 97,117 | 1,636 | 0,294 | 0,047 | 0,041 | 0,013 | 0,001 | 0,733 | 0,111 | 0,007 | - | 0,689 | 8073 | 11850 | - | - | - | - |
| 28.04 | 97,041 | 1,723 | 0,302 | 0,051 | 0,044 | 0,012 | 0 | 0,696 | 0,124 | 0,007 | - | 0,689 | 8082 | 11857 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис