ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Одеським ЛВУМГ Філії УМГ « ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ» та прийнятого ПАТ « Одесагаз»,

визначених в вимірювальній хіміко-аналітичній лабораторії ГКС «Березівка» по  газопроводу ШДКРІ

за період з 01.04.2015р. по 30.04.2015р.

| Чис-ло місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), 0С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м | Маса механі- чних домішок, г/м3 | Масова концент-рація сірководню, мг/м3 | Масова концент- рація меркап- танової сірки, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан С1 | Етан С2 | Пропан С3 | Ізо- бутан С4 | Н- Бутан С4 | Пентани | Гекса-ни та вищі С6+вищ. | Азот N2 | Діоксид вуглецю СО2 | Кисень О2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нео- пентан С5 | Ізо- пентан С5 | Н- пентан С5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 1 | 95,398 | 2,605 | 0,804 | 0,125 | 0,136 | 0,008 | 0,026 | 0,020 | 0,026 | 0,678 | 0,174 |  | -19,8 | 0,705 | 8247 | 11952 |  |  |  |
| 2 | 95,668 | 2,428 | 0,796 | 0,126 | 0,127 | 0,001 | 0,028 | 0,019 | 0,019 | 0,625 | 0,163 |  | -19,8 | 0,703 | 8235 | 11952 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 95,362 | 2,618 | 0,812 | 0,123 | 0,133 | 0,004 | 0,024 | 0,020 | 0,026 | 0,695 | 0,183 |  | -19,4 | 0,705 | 8245 | 11947 |  |  |  |
| 7 | 95,229 | 2,649 | 0,799 | 0,119 | 0,130 | 0,004 | 0,025 | 0,020 | 0,028 | 0,796 | 0,201 |  | -19,8 | 0,706 | 8235 | 11927 |  |  |  |
| 8 | 94,951 | 2,780 | 0,824 | 0,119 | 0,134 | 0,005 | 0,026 | 0,022 | 0,033 | 0,874 | 0,232 |  | -20,1 | 0,708 | 8240 | 11917 |  |  |  |
| 9 | 94,975 | 2,776 | 0,828 | 0,120 | 0,134 | 0,005 | 0,026 | 0,021 | 0,032 | 0,852 | 0,231 |  | -16,0 | 0,708 | 8243 | 11920 |  |  |  |
| 10 | 95,121 | 2,705 | 0,813 | 0,119 | 0,132 | 0,005 | 0,025 | 0,021 | 0,030 | 0,811 | 0,218 |  | -13,6 | 0,707 | 8239 | 11925 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 11 | 95,184 | 2,690 | 0,819 | 0,122 | 0,132 | 0,005 | 0,025 | 0,021 | 0,028 | 0,765 | 0,209 |  |  | 0,706 | 8243 | 11934 |  |  |  |
| 12 | 95,233 | 2,665 | 0,822 | 0,123 | 0,133 | 0,004 | 0,024 | 0,020 | 0,026 | 0,748 | 0,202 |  |  | 0,706 | 8244 | 11937 |  |  |  |
| 13 | 95,077 | 2,770 | 0,852 | 0,127 | 0,137 | 0,004 | 0,025 | 0,021 | 0,027 | 0,749 | 0,211 |  |  | 0,707 | 8255 | 11942 |  |  |  |
| 14 | 95,049 | 2,832 | 0,874 | 0,131 | 0,139 | 0,004 | 0,025 | 0,021 | 0,027 | 0,697 | 0,201 |  | -19,8 | 0,708 | 8268 | 11957 |  |  |  |
| 15 | 95,115 | 2,792 | 0,853 | 0,126 | 0,135 | 0,005 | 0,024 | 0,020 | 0,026 | 0,709 | 0,195 |  | -18,8 | 0,707 | 8260 | 11952 |  |  |  |
| 16 | 95,077 | 2,816 | 0,861 | 0,127 | 0,136 | 0,005 | 0,025 | 0,020 | 0,027 | 0,709 | 0,197 |  | -16,0 | 0,707 | 8263 | 11954 |  |  |  |
| 17 | 94,977 | 2,870 | 0,868 | 0,128 | 0,140 | 0,005 | 0,026 | 0,022 | 0,031 | 0,731 | 0,202 |  | -15,0 | 0,708 | 8268 | 11953 |  |  |  |
| 18 | 94,770 | 2,979 | 0,889 | 0,131 | 0,147 | 0,005 | 0,028 | 0,023 | 0,037 | 0,776 | 0,215 |  |  | 0,710 | 8277 | 11952 |  |  |  |
| 19 | 94,730 | 2,988 | 0,893 | 0,131 | 0,148 | 0,005 | 0,028 | 0,024 | 0,038 | 0,799 | 0,216 |  |  | 0,710 | 8278 | 11945 |  |  |  |
| 20 | 94,752 | 2,981 | 0,891 | 0,131 | 0,148 | 0,005 | 0,028 | 0,024 | 0,038 | 0,789 | 0,213 |  | -18,8 | 0,710 | 8278 | 11951 |  |  |  |
| 21 | 94,670 | 3,024 | 0,894 | 0,131 | 0,150 | 0,006 | 0,029 | 0,026 | 0,041 | 0,815 | 0,214 |  | -16,0 | 0,711 | 8281 | 11950 |  |  |  |
| 22 | 94,811 | 2,906 | 0,852 | 0,124 | 0,143 | 0,005 | 0,028 | 0,024 | 0,040 | 0,855 | 0,212 |  | -18,2 | 0,709 | 8261 | 11934 |  |  |  |
| 23 | 94,146 | 3,300 | 0,911 | 0,119 | 0,141 | 0,005 | 0,027 | 0,025 | 0,038 | 1,050 | 0,238 |  | -13,2 | 0,713 | 8274 | 11916 |  |  |  |
| 24 | 91,363 | 5,380 | 1,330 | 0,123 | 0,150 | 0,006 | 0,030 | 0,027 | 0,046 | 1,276 | 0,269 |  | -16,0 | 0,733 | 8442 | 11989 |  |  |  |
| 25 | 91,476 | 5,254 | 1,266 | 0,117 | 0,143 | 0,005 | 0,028 | 0,025 | 0,048 | 1,324 | 0,314 |  |  | 0,732 | 8415 | 11960 |  |  |  |
| 26 | 93,285 | 3,974 | 1,042 | 0,118 | 0,141 | 0,005 | 0,027 | 0,023 | 0,039 | 1,089 | 0,257 |  |  | 0,719 | 8327 | 11941 |  |  |  |
| 27 | 91,490 | 5,102 | 1,211 | 0,108 | 0,137 | 0,004 | 0,027 | 0,022 | 0,044 | 1,521 | 0,334 |  | -17,9 | 0,731 | 8376 | 11913 |  |  |  |
| 28 | 91,214 | 5,103 | 1,209 | 0,102 | 0,137 | 0,007 | 0,029 | 0,016 | 0,045 | 1,758 | 0,380 |  | -16,0 | 0,732 | 8352 | 11935 | відсут | <0,1 | <0,2 |
| 29 | 92,583 | 4,117 | 1,001 | 0,091 | 0,120 | 0,004 | 0,026 | 0,016 | 0,042 | 1,634 | 0,366 |  | -14,1 | 0,723 | 8268 | 11830 |  |  |  |
| 30 | 92,171 | 4,446 | 1,025 | 0,085 | 0,112 | 0,008 | 0,023 | 0,011 | 0,040 | 1,695 | 0,384 |  | -12,4 | 0,725 | 8285 | 11829 |  |  |  |

Начальник Одеського ЛВУМГ ____________________________________ Девдера Б.П.

Хімік ІІ категорії   ГКС Березівка ____________________________________ Тимошевська Л.М.

Примітка: Для споживачів Одеської області.