УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводі Івацевичі-Долина  ІІ

за травень 2015р.

## від слідуючих ГРС: Кортеліси

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.05.15 | 96.028 | 2.081 | 0.633 | 0.098 | 0.102 | 0.002 | 0.020 | 0.014 | 0.002 | 0.785 | 0.228 | 0.007 |  | 8159 | 11876 | 0.6994 |  |  |  |
| 15.05.15 | 95.949 | 2.092 | 0.627 | 0.100 | 0.102 | 0.001 | 0.022 | 0.014 | 0.005 | 0.846 | 0.237 | 0.005 |  | 8155 | 11866 | 0.7000 |  |  |  |
| 20.05.15 | 96.022 | 2.083 | 0.631 | 0.099 | 0.104 | 0.001 | 0.021 | 0.014 | 0.005 | 0.778 | 0.237 | 0.005 |  | 8160 | 11876 | 0.6996 |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС – Кортеліси і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік							          М.П. Горобець