**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за травень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 21.04.2015-04.05.2015 | 05.05.2015-11.05.2015 | 12.05.2015-19.05.2015 | 20.05.2015-01.06.2015 |
| Метан, % об. | **91,565** | **90,911** | **93,602** | **92,727** |
| Етан, % об. | **5,514** | **6,065** | **2,991** | **3,523** |
| Пропан, % об. | **0,051** | **0,034** | **1,012** | **1,427** |
| Бутани, % об. | **0,002** | **0,005** | **0,474** | **0,719** |
| Пентани, % об. | **0,002** | **0,005** | **0,16** | **0,264** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,034** | **0,012** | **0,040** | **0,147** |
| Азот, % об. | **0,389** | **0,356** | **0,994** | **0,552** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **2,441** | **2,609** | **0,721** | **0,638** |
| Кисень, % об. | **0,002** | **0,003** | **0,006** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7329** | **0,7372** | **0,7254** | **0,7405** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8120** | **8136** | **8305** | **8541** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11538** | **11526** | **11862** | **12064** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0001** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **менше 0,0005** | **-** | **-** |