**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Угерсько-Ів-Франківськ** ( ГРС Калуш1, Вістова, Голинь )

**за травень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 21.04.2015-04.05.2015 | 05.05.2015-11.05.2015 | 12.05.2015-19.05.2015 | 20.05.2015-01.06.2015 |
| Метан, % об. | **92,661** | **92,710** | **92,671** | **92,925** |
| Етан, % об. | **4,602** | **3,473** | **3,571** | **3,431** |
| Пропан, % об. | **0,073** | **1,459** | **1,484** | **1,415** |
| Бутани, % об. | **0,011** | **0,721** | **0,72** | **0,711** |
| Пентани, % об. | **0,012** | **0,268** | **0,239** | **0,268** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,034** | **0,049** | **0,056** | **0,139** |
| Азот, % об. | **0,771** | **0,678** | **0,637** | **0,528** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **1,834** | **0,635** | **0,617** | **0,581** |
| Кисень, % об. | **0,002** | **0,007** | **0,005** | **0,002** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7229** | **0,7382** | **0,7384** | **0,7388** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8087** | **8504** | **8512** | **8538** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11574** | **12028** | **12041** | **12074** |
| Сірководень, г/м3 | **-** | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **-** | **0,0001** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **-** | **менше 0,0005** | **-** | **-** |