Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз»__ГРС Жидачів,Заліски___________

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІ н.__

за     травень  2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , і/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової іокс , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | іоксин вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05. | 92,819 | 3,606 | 0,825 | 0,104 | 0,136 | 0,061 | 0,011 | 1,209 | 1,221 | 0,008 | - | 0,726 | 8183 | 11684 | - | - | - | - |
| 12.05. | 90,396 | 4,779 | 1,017 | 0,108 | 0,164 | 0,082 | 0,016 | 1,559 | 1,872 | 0,007 | - | 0,746 | 8215 | 11567 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 19.05. | 97,664 | 0,644 | 0,230 | 0,047 | 0,029 | 0,021 | 0,001 | 1,212 | 0,139 | 0,013 | - | 0,685 | 7961 | 11723 | - | - | - | - |
| 26.05. | 90,848 | 4,451 | 1,044 | 0,112 | 0,173 | 0,088 | 0,022 | 1,547 | 1,708 | 0,007 | - | 0,743 | 8218 | 11595 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ__________Хімік _________________Роїк Г.В._____________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис