Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого  ЦГК   з  ГРС Розвадів

по газопроводу Угерско-Львів Ду1000

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.05. | 98,867 | 0,244 | 0,060 | 0,020 | 0,020 | 0,041 | 0,026 | 0,604 | 0,111 | 0,007 |  | 7971 | 0,677 | 11803 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 12.05. | 97,861 | 0,499 | 0,201 | 0,072 | 0,070 | 0,073 | 0,020 | 0,916 | 0,280 | 0.008 |  | 7993 | 0,687 | 11752 |  |  |  |  |
| 18.05. | 97,324 | 1,190 | 0,304 | 0,042 | 0,056 | 0,038 | 0,011 | 0,592 | 0,440 | 0,003 |  | 8043 | 0,690 | 11792 |  |  |  |  |
| 25.05. | 97,828 | 0,361 | 0,213 | 0,090 | 0,081 | 0,094 | 0,040 | 1,003 | 0,284 | 0,006 |  | 7996 | 0,688 | 11743 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата