Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_травень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **05.05.** | **95,747** | **2,184** | **0,661** | **0,101** | **0,109** | **0,043** | **0,008** | **0,817** | **0,324** | **0,006** | **-** | **0,7022** | | **8164** | **11860** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **12.05** | **95,732** | **2,190** | **0,664** | **0,095** | **0,107** | **0,043** | **0,008** | **0,828** | **0,326** | **0,007** | **-** | **0,7022** | | **8162** | **11857** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **19.05.** | **95,752** | **2,190** | **0,659** | **0,095** | **0,108** | **0,042** | **0,010** | **0,819** | **0,318** | **0,007** | **-** | **0,7021** | | **8163** | **11860** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **-** |
| **26.05.** | **95,835** | **2,137** | **0,656** | **0,100** | **0,107** | **0,043** | **0,009** | **0,808** | **0,300** | **0,005** | **-** | **0,7015** | | **8163** | **11864** | **-** | **-** | **-** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**