### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.05. | 96,870 | 1,812 | 0,356 | 0,051 | 0,062 | 0,015 | 0,001 | 0,690 | 0,138 | 0,005 |  | 0,6908 | 8099 | 11866 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 12.05 | 96,612 | 1,982 | 0,406 | 0,058 | 0,070 | 0,020 | 0,002 | 0,690 | 0,152 | 0,008 |  | 0,6931 | 8119 | 11875 |  |  |  |  |
| 19.05 | 96,321 | 2,165 | 0,486 | 0,080 | 0,076 | 0,027 | 0,005 | 0,681 | 0,149 | 0,010 |  | 0,6958 | 8150 | 11895 |  |  |  |  |
| 26.05 | 96,157 | 2,298 | 0,492 | 0,079 | 0,092 | 0,029 | 0,003 | 0,661 | 0,178 | 0,011 |  | 0,6972 | 8161 | 11899 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур