## Лист2
ПАТ УКРТРАНСГАЗ Вимірювальна хіміко - аналітична лабораторія Золотоніського ЛВУМГ
Філія УМГ “ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ” Свідоцтво про атестацію № РЯ 0127/13 від 04.11.2013р.
Золотоніське ЛВУМГ Чинно до 04.11.2017р.
[5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ | [7 empty] | № 22-5
Переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз"
по газопроводу ”Уренгой – Помари – Ужгород” за період з 01.05.2015р. по 31.05.2015 року
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С;101,325 к Па
1 | __- | __- | - | - | - | __- | __- | - | - | - | __- | __- | - | - | - | __- | __- | -
2 | __- | __- | - | - | - | __- | __- | - | - | - | __- | __- | - | - | - | __- | __- | -
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 95.343 | 2.737 | 0.843 | 0.136 | 0.134 | 0.047 | 0.014 | 0.544 | 0.197 | 0.006 | -17.1 | 0.586 | 0.7058 | 8269 | 11975
[7 empty] | мол% | 0.543 | 0.198
6 | 95.117 | 2.854 | 0.882 | 0.142 | 0.139 | 0.048 | 0.014 | 0.586 | 0.212 | 0.006 |  | 0.5875 | 0.7077 | 8279 | 11974
[7 empty] | мол% | 0.585 | 0.212
7 | 95.2 | 2.8 | 0.86 | 0.139 | 0.137 | 0.047 | 0.014 | 0.594 | 0.203 | 0.006 |  | 0.5869 | 0.7069 | 8272 | 11970
[8 empty] | 0.593 | 0.204
8 | 94.865 | 3.031 | 0.929 | 0.148 | 0.145 | 0.05 | 0.014 | 0.578 | 0.235 | 0.006 |  | 0.5893 | 0.7098 | 8298 | 11982
[7 empty] | мол% | 0.577 | 0.235
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 94.688 | 3.135 | 0.973 | 0.156 | 0.153 | 0.054 | 0.015 | 0.589 | 0.232 | 0.006 | -17.7 | 0.5906 | 0.7113 | 8314 | 11990
[7 empty] | мол% | 0.588 | 0.233
13 | 94.598 | 3.195 | 0.991 | 0.16 | 0.158 | 0.054 | 0.016 | 0.585 | 0.238 | 0.007 |  | 0.5912 | 0.7121 | 8322 | 11995
[7 empty] | мол% | 0.584 | 0.238
14 | 94.71 | 3.122 | 0.971 | 0.157 | 0.156 | 0.054 | 0.017 | 0.587 | 0.222 | 0.006
[7 empty] | мол% | 0.586 | 0.222
15 | 94.769 | 3.092 | 0.96 | 0.156 | 0.156 | 0.055 | 0.017 | 0.569 | 0.219 | 0.006 |  | 0.5902 | 0.7108 | 8314 | 11995
[7 empty] | мол% | 0.568 | 0.22
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 94.768 | 3.092 | 0.956 | 0.154 | 0.151 | 0.052 | 0.017 | 0.582 | 0.224 | 0.006 | -18.1 | 0.59 | 0.7107 | 8309 | 11990 | 0
[7 empty] | мол% | 0.581 | 0.225
Число місяця | Компонентний склад,% об. | [9 empty] | Точка роси вологи (P= 4 МПа), 0С | Відносна густина | Густина , кг/м3 | Теплота згоряння, ккал/м3 | Число Воббе, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню ,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н - бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень
При 20 0С,101,325 к Па
19 | 94.792 | 3.072 | 0.95 | 0.152 | 0.15 | 0.052 | 0.016 | 0.587 | 0.225 | 0.006 |  | 0.5898 | 0.7104 | 8306 | 11988
[7 empty] | мол% | 0.586 | 0.225
20 | 94.833 | 3.052 | 0.943 | 0.15 | 0.149 | 0.051 | 0.016 | 0.58 | 0.224 | 0.006 |  | 0.5895 | 0.7101 | 8303 | 11987
[7 empty] | мол% | 0.579 | 0.224
21 | 94.84 | 3.045 | 0.944 | 0.15 | 0.147 | 0.052 | 0.016 | 0.583 | 0.22 | 0.005 |  | 0.5895 | 0.71 | 8302 | 11986
[7 empty] | мол% | 0.582 | 0.221
22 | 94.968 | 2.967 | 0.923 | 0.145 | 0.144 | 0.05 | 0.015 | 0.576 | 0.208 | 0.006 |  | 0.5886 | 0.7089 | 8295 | 11985
[7 empty] | мол% | 0.575 | 0.208
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 94.959 | 2.946 | 0.934 | 0.15 | 0.152 | 0.054 | 0.016 | 0.576 | 0.208 | 0.006 | -17.8 | 0.5889 | 0.7093 | 8299 | 11987
[7 empty] | мол% | 0.575 | 0.209
26 | 94.972 | 2.92 | 0.929 | 0.15 | 0.152 | 0.054 | 0.015 | 0.597 | 0.205 | 0.007 |  | 0.5888 | 0.7091 | 8295 | 11983
[7 empty] | мол% | 0.596 | 0.205
27 | 94.975 | 2.901 | 0.929 | 0.151 | 0.153 | 0.054 | 0.016 | 0.608 | 0.205 | 0.008 |  | 0.5888 | 0.7091 | 8293 | 11981
[7 empty] | мол% | 0.607 | 0.206
28 | 95.008 | 2.878 | 0.926 | 0.149 | 0.152 | 0.054 | 0.016 | 0.601 | 0.209 | 0.007 |  | 0.5886 | 0.7089 | 8291 | 11980
[7 empty] | мол% | 0.6 | 0.209
29 | 94.88 | 2.964 | 0.959 | 0.153 | 0.156 | 0.055 | 0.016 | 0.59 | 0.223 | 0.007 |  | 0.5896 | 0.7101 | 8302 | 11985 |  | 0 | 0
[7 empty] | мол% | 0.589 | 0.224
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начальник Золотоніського ЛВУМГ М.П.Кодацький
Начальник лабораторії Т.В. Куліш | [5 empty] | Т.В.Куліш