## ДУД -1
CЕРТИФІКАТ-ПАСПОРТ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,
що транспортується споживачам Закарпатської обл. по г-ду ДУД-1 за липень м-ць 2015 р.
Число місяця | Компонентний склад, мольна частка, % | [11 empty] | Температура точки роси при Р=40кгс/см2,оС | Теплота згорання нижча, МДж/м3 | Густина, кг/м³ |  | Число Воббе вище,МДж/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3
| Метан | Етан | Пропан | н-Бутан | і-Бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю |  |  | Кисень
[10 empty] | Гелій | Водень |  |  |  | абсолютна | відносна
при 20оС,
101,325кПа
01.07. | 90.848 | 3.197 | 1.037 | 0.173 | 0.171 | 0.059 | 0.032 | 4.241 | 0.227 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.68 | 0.7313 | 0.6071 | 47.1
02.07. | 90.98 | 3.18 | 1.032 | 0.173 | 0.17 | 0.059 | 0.032 | 4.135 | 0.224 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.71 | 0.7305 | 0.6065 | 47.97
03.07. | 91.03 | 3.19 | 1.033 | 0.172 | 0.17 | 0.059 | 0.032 | 4.077 | 0.222 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.73 | 0.7303 | 0.6063 | 48.01
04.07. | 90.912 | 3.186 | 1.026 | 0.17 | 0.168 | 0.058 | 0.032 | 4.214 | 0.219 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.68 | 0.7307 | 0.6067 | 47.91
05.07. | 90.602 | 3.138 | 1.002 | 0.166 | 0.164 | 0.057 | 0.031 | 4.612 | 0.213 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.51 | 0.7318 | 0.6076 | 47.64
06.07. | 90.442 | 3.201 | 1.032 | 0.171 | 0.169 | 0.059 | 0.033 | 4.657 | 0.221 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.54 | 0.7332 | 0.6087 | 47.64
07.07. | 91.226 | 2.757 | 0.85 | 0.14 | 0.133 | 0.05 | 0.03 | 4.51 | 0.289 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.29 | 0.727 | 0.6036 | 47.5
08.07. | 89.872 | 3.177 | 0.794 | 0.128 | 0.097 | 0.051 | 0.037 | 4.868 | 0.961 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33 | 0.7378 | 0.6126 | 46.73
09.07. | 87.98 | 4.036 | 0.915 | 0.145 | 0.098 | 0.06 | 0.047 | 5.225 | 1.479 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.03 | 0.7529 | 0.6251 | 46.29
10.07. | 86.68 | 4.591 | 1.059 | 0.172 | 0.108 | 0.073 | 0.064 | 5.43 | 1.808 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.14 | 0.7642 | 0.6345 | 46.08
11.07. | 86.775 | 4.463 | 1.028 | 0.163 | 0.104 | 0.071 | 0.067 | 5.59 | 1.724 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.05 | 0.7627 | 0.6332 | 46.01
12.07. | 86.83 | 4.459 | 1.011 | 0.163 | 0.105 | 0.073 | 0.073 | 5.616 | 1.655 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.07 | 0.762 | 0.6327 | 46.05
13.07. | 86.923 | 4.4 | 1.021 | 0.164 | 0.107 | 0.073 | 0.076 | 5.607 | 1.614 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.08 | 0.7614 | 0.6322 | 46.09
14.07. | 86.959 | 4.411 | 1.031 | 0.169 | 0.109 | 0.074 | 0.072 | 5.536 | 1.621 | 0.014 | 0.001 | 0.003 |  | 33.11 | 0.7614 | 0.6322 | 46.13
15.07. | 87.211 | 4.256 | 0.942 | 0.153 | 0.102 | 0.069 | 0.066 | 5.64 | 1.546 | 0.014 | 0.001 |  | -9.6 | 32.98 | 0.7584 | 0.6296 | 46.05 | 0 | 0.0002 | 0.0002
16.07. | 86.77 | 4.407 | 0.965 | 0.155 | 0.102 | 0.069 | 0.063 | 5.829 | 1.625 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.94 | 0.7613 | 0.6321 | 45.9
17.07. | 87.245 | 4.297 | 0.963 | 0.155 | 0.106 | 0.068 | 0.061 | 5.578 | 1.512 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.04 | 0.7581 | 0.6294 | 46.13
18.07. | 88.631 | 3.805 | 0.959 | 0.154 | 0.123 | 0.062 | 0.055 | 5.18 | 1.016 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.2 | 0.7473 | 0.6205 | 46.7
19.07. | 88.611 | 3.806 | 0.956 | 0.153 | 0.122 | 0.061 | 0.049 | 5.199 | 1.028 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.18 | 0.7473 | 0.6205 | 46.67
20.07. | 88.183 | 3.938 | 0.96 | 0.153 | 0.118 | 0.063 | 0.053 | 5.362 | 1.155 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.12 | 0.7505 | 0.6231 | 46.49
21.07. | 88.85 | 3.682 | 0.943 | 0.15 | 0.123 | 0.059 | 0.048 | 5.214 | 0.916 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.17 | 0.7451 | 0.6186 | 46.73
22.07. | 89.07 | 3.563 | 0.933 | 0.149 | 0.126 | 0.058 | 0.045 | 5.223 | 0.818 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.16 | 0.7431 | 0.6169 | 46.78
23.07. | 89.594 | 3.324 | 0.9 | 0.145 | 0.128 | 0.055 | 0.041 | 5.134 | 0.664 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.15 | 0.7388 | 0.6134 | 46.91
24.07. | 89.302 | 3.478 | 0.915 | 0.147 | 0.124 | 0.057 | 0.042 | 5.128 | 0.792 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.16 | 0.7414 | 0.6156 | 46.83
25.07. | 89.613 | 3.305 | 0.886 | 0.144 | 0.124 | 0.056 | 0.042 | 5.107 | 0.708 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.13 | 0.7389 | 0.6135 | 46.88
26.07. | 88.863 | 3.479 | 0.908 | 0.148 | 0.123 | 0.059 | 0.044 | 5.514 | 0.847 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.01 | 0.744 | 0.6177 | 46.55
27.07. | 89.523 | 3.187 | 0.871 | 0.144 | 0.124 | 0.055 | 0.041 | 5.366 | 0.674 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.01 | 0.7389 | 0.6135 | 46.71
28.07. | 89.752 | 3.158 | 0.871 | 0.145 | 0.125 | 0.055 | 0.039 | 5.189 | 0.651 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.07 | 0.7375 | 0.6123 | 46.84
29.07. | 89.363 | 3.208 | 0.874 | 0.145 | 0.124 | 0.055 | 0.039 | 5.48 | 0.697 | 0.014 | 0.001 |  |  | 32.97 | 0.7398 | 0.6143 | 46.27
30.07. | 89.841 | 3.138 | 0.881 | 0.148 | 0.129 | 0.056 | 0.039 | 5.123 | 0.63 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.1 | 0.7371 | 0.612 | 46.9
31.07. | 89.547 | 3.18 | 0.877 | 0.146 | 0.126 | 0.055 | 0.039 | 5.344 | 0.671 | 0.014 | 0.001 |  |  | 33.02 | 0.7388 | 0.6134 | 46.73
Середнє за місяць | 88.965 | 3.632 | 0.951 | 0.155 | 0.127 | 0.061 | 0.047 | 5.127 | 0.917 | 0.014 | 0.001 | 0.003 | -9.6 | 33.1945 | 0.74463 | 0.61824 | 46.749 | 0 | 0.0002 | 0.0002
Примітка: Фізико-хімічні параметри природного газу відповідають вимогам ГОСТу 5542-87 „Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения..
Перелік ГРС, через які подається природній газ з даного газопроводу: ГРС Ужгород, ГРС Геєвці,ГРС Чоп,ГРС П.Комарівці,
Місце відбору :ГРС Ужгород
Начальник Закарпатського ЛВУМГ Лукіта В.Ф. 03.08.2015р.
Керівник ВХАЛ Завадяк О.В. 03.08. 2015р.
Свідоцтво атестації лабораторії №РВ-0033-13 від 27.06.2013р.