**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Пасічна-Долина** (ГРС Долина, Рожнятів, Вільхівка, Яворів, Підбереж, Болехів, Брошнів, Сваричів, Росільна, Солотвино)

**за липень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 01.07.2015-13.07.2015 | 14.07.2015-20.07.2015 | 21.07.2015-03.08.2015 |
| Метан, % об. | **93,233** | **92,395** | **92,018** |
| Етан, % об. | **2,855** | **3,553** | **3,518** |
| Пропан, % об. | **1,135** | **1,583** | **1,619** |
| Бутани, % об. | **0,547** | **0,805** | **0,789** |
| Пентани, % об. | **0,19** | **0,253** | **0,26** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,134** | **0,031** | **0,229** |
| Азот, % об. | **1,452** | **0,695** | **0,796** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,447** | **0,682** | **0,768** |
| Кисень, % об. | **0,007** | **0,003** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7296** | **0,7417** | **0,7491** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8348** | **8526** | **8573** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11883** | **12033** | **12037** |
| Сірководень, г/м3 | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **менше 0,0005** | **-** | **-** |