**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**ГРС ТОК**

**за липень місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | |
| 01.07.2015-13.07.2015 | 14.07.2015-20.07.2015 | 21.07.2015-03.08.2015 |
| Метан, % об. | **91,958** | **92,191** | **92,514** |
| Етан, % об. | **4,662** | **4,667** | **4,263** |
| Пропан, % об. | **0,823** | **0,685** | **0,732** |
| Бутани, % об. | **0,381** | **0,33** | **0,36** |
| Пентани, % об. | **0,137** | **0,126** | **0,146** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,084** | **0,023** | **0,150** |
| Азот, % об. | **0,663** | **0,554** | **0,579** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **1,286** | **1,422** | **1,253** |
| Кисень, % об. | **0,006** | **0,002** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7367** | **0,7334** | **0,7345** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8358** | **8307** | **8349** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11838** | **11798** | **11847** |
| Сірководень, г/м3 | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **менше 0,0005** | **-** | **-** |