**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Перемичка г-дів Угерсько-Ів.Франківськ – Угерсько-Ів.Франківськ-Чернівці** (ГРС Стефанівка)

**за липень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 01.07.2015-13.07.2015 | 14.07.2015-20.07.2015 | 21.07.2015-03.08.2015 |
| Метан, % об. | **95,430** | **95,160** | **95,191** |
| Етан, % об. | **0,806** | **0,798** | **0,798** |
| Пропан, % об. | **0,183** | **0,183** | **0,181** |
| Бутани, % об. | **0,064** | **0,063** | **0,063** |
| Пентани, % об. | **0,018** | **0,022** | **0,023** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,006** | **0,001** | **0,001** |
| Азот, % об. | **3,285** | **3,560** | **3,531** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,204** | **0,203** | **0,203** |
| Кисень, % об. | **0,004** | **0,010** | **0,009** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,6958** | **0,6968** | **0,6966** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **7794** | **7770** | **7773** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11383** | **11338** | **11343** |
| Сірководень, г/м3 | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **менше 0,0005** | **-** | **-** |