Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 06.07. | 95,114 | 2,748 | 0,957 | 0,153 | 0,146 | 0,050 | 0,003 | 0,628 | 0,197 | 0,004 |  | 8280 | 0,708 | 11972 |  |  |  |  |
| 13.07. | 96,727 | 1,791 | 0,447 | 0,078 | 0,070 | 0,026 | 0,003 | 0,740 | 0,112 | 0,006 |  | 8117 | 0,693 | 11876 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 20.07. | 97,582 | 1,166 | 0,347 | 0,062 | 0,050 | 0,023 | 0,001 | 0,632 | 0,131 | 0,006 |  | 8064 | 0,687 | 11852 |  |  |  |  |
| 27.07. | 98,774 | 0,323 | 0,088 | 0,024 | 0,015 | 0,010 | 0,001 | 0,647 | 0,111 | 0,007 |  | 7960 | 0,677 | 11791 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата