Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз» ГРС  Холодновідка,замір Городок,Куровичі

газопроводу ___ Івацевичі – Долина ІІІ н. __

за   липень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 30.06 | 96,112 | 2,177 | 0,633 | 0,107 | 0,102 | 0,033 | 0,002 | 0,744 | 0,082 | 0,008 | - | 0,698 | 8180 | 11918 | - | - | - | - |
| 07.07 | 96,471 | 2,095 | 0,454 | 0,079 | 0,072 | 0,022 | 0,000 | 0,672 | 0,127 | 0,008 | - | 0,694 | 8140 | 11894 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 14.07 | 96,192 | 2,176 | 0,543 | 0,091 | 0,085 | 0,026 | 0,000 | 0,772 | 0,106 | 0,009 | - | 0,697 | 8156 | 11896 | - | - | - | - |
| 21.07 | 96,280 | 2,086 | 0,542 | 0,093 | 0,086 | 0,029 | 0,001 | 0,784 | 0,092 | 0,007 | - | 0,696 | 8152 | 11895 | - | - | - | - |
| 28.07 | 96,104 | 2,192 | 0,598 | 0,103 | 0,096 | 0,030 | 0,002 | 0,759 | 0,109 | 0,007 | - | 0,698 | 8171 | 11907 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ__________Саловський Б.Й.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис