Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ” з

ГРС“Сірка” Яворів ( зам. “Енергія Новояворівськ  “ ) по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 07.07. | 99,158 | 0,155 | 0,039 | 0,016 | 0,007 | 0,008 | 0,001 | 0,472 | 0,137 | 0,007 |  | 7952 | 0,674 | 11801 |  |  |  |  |
| 15.07. | 98,829 | 0,215 | 0,061 | 0,031 | 0,010 | 0,017 | 0,001 | 0,631 | 0,197 | 0,008 |  | 7947 | 0,677 | 11770 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 21.07. | 98,703 | 0,241 | 0,068 | 0,038 | 0,011 | 0,021 | 0,002 | 0,679 | 0,230 | 0,007 |  | 7946 | 0,678 | 11758 |  |  |  |  |
| 28.07. | 99,097 | 0,143 | 0,035 | 0,014 | 0,007 | 0,006 | 0,001 | 0,568 | 0,120 | 0,009 |  | 7943 | 0,674 | 11788 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата