Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого  Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з  ГРС Рудки

по газопроводу Комарно-Самбір Ду300

за період з 01.07.2015р. по 31.07.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 08.07. | 98,764 | 0,275 | 0,095 | 0,071 | 0,022 | 0,058 | 0,010 | 0,485 | 0,212 | 0,008 |  | 7989 | 0,680 | 11809 |  |  |  |  |
| 16.07. | 98,597 | 0,296 | 0,103 | 0,077 | 0,026 | 0,057 | 0,016 | 0,597 | 0,222 | 0,009 |  | 7985 | 0,681 | 11792 |  |  |  |  |
| 22.07. | 98,768 | 0,292 | 0,100 | 0,077 | 0,028 | 0,059 | 0,010 | 0,450 | 0,209 | 0,007 |  | 7996 | 0,680 | 11818 |  |  |  |  |
| 29.07. | 98,688 | 0,260 | 0,088 | 0,066 | 0,022 | 0,050 | 0,010 | 0,607 | 0,201 | 0,008 |  | 7975 | 0,680 | 11789 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ________________________________________________Б.Саловський__________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата